## 低值耐用品
材料与化学工程学院2024-2025学年第二学期低值耐用品采购报价单
序号 | 名称 | 主要参数 | 用于何实验项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 参考厂家 | 申报人 | 备注
1 | 空气压缩机 | 型号：JPDJKYJ0-1-25L。技术参数：功率：3180W；排气量：200L/min；转速：3880r/min；压力：0.8MPa。要求：无刷双电磁阀，智能数显，全铜电机，无油静音。另配8m专用防爆软管（8*5）、快速接头2个，吹尘枪1个，三通接头1个，生胶带2卷。 | 高分子材料加工实训——双螺杆挤出成型实验 | 1 | 台 |  |  | 佳普空压机公司 |  | 切粒机配件
2 | PHS-3C型精密PH计 | PHS-3C型精密PH计 | 醋酸解离常数测定 | 2 | 台 |  |  | 上海康仪仪器
3 | 智能恒温数显磁力搅拌电热套 | 巩义予华SZCL-2，250mL， | 制药专业实验和典型药物实训 | 4 | 个 |  |  | 淘宝 |  | 制药教研室共用
4 | 200ml水热合成反应釜 | 外层耐高温，不锈钢，内衬四氟耐高温200℃以上 |  | 2 | 套 |  |  | 天长千玻
5 | BKH-C20型玻璃仪器气流烘干器 | 型号：BKH-C20。技术参数：调温范围： 40/120℃ 调温精度： ±2℃ 适用数量： 30孔 电压功率： 220V/50Hz 800W 尺寸： Ф400/400mm ，铜芯，不锈钢表面 | 学生基础实验 | 2 | 台 |  |  | 郑州长城科工贸有限责任公司
6 | 藤原双极泵 | 双极选旋片式，型号：2pcv-2msv，配电磁阀和真空表及相关真空管 | 真空烘箱专用 | 1 | 台 |  |  | 藤原
7 | 集热式磁力搅拌器 | DF-101Z，一体式，容积1升，数显，转速0-2600，一体式，隐藏式加热 |  | 2 | 台 |  |  | 力辰科技
8 | 超声波清洗器 | 排水，1.5L不锈钢壳体，频率40khz，输入超声功率100w，加热功率200w，温度：30-80℃ |  | 1 | 台 |  |  | 力辰科技
9 | 水热反应釜内衬 | 配HTS台阶式水热反应釜，聚四氟乙烯内釜，常规压力3Mpa，工作温度260度，容量50 mL | 物理化学实验-设计性实验 | 5 | 个 |  |  | 安徽科幂
10 | SHB-B95T型循环水式多用真空泵 | 型号：SHB-B95T。功率：500W；电源：220-240V，50Hz；安全功能：止回阀，过电流保护；最大真空度（MPa）/极限压力（mbar）：0.098/20；单头抽气量（L/min）：10；抽气头数：5；水箱容积：57L；水箱材质：聚乙烯；外形尺寸:450W×350D×820H；重量：约36Kg | 物理化学实验-饱和蒸气压实验 | 1 | 台 |  |  | 郑州长城科工贸有限责任公司
11 | wanptek可调直流稳压电源 | GPS605D；输出电压：0-60V；输出电流：0-5A；输出功率：150W；稳压状态：0至额定电压连续可调；稳流状态：0至额定电流连续可调；纹波电压：VPP≤1%；整装效率：≥89%；数显精度：四位LED蓝色数码管显示；显示分辨率：0.01V/0.001A； | 物理化学实验-胶体制备及电泳测定实验、电池电动势测定实验 | 2 | 个 |  |  | wanptek
12 | 数显恒温电热套 | 100-1000ml；0-2000rpm | 学生实验 | 25 | 个 |  |  | 力辰科技
13 | 磁力搅拌器 | 最大搅拌量：5L；工作盘材质：铸铝+陶瓷喷涂；转速范围：200-1600r/min；转速精度：±10rpm；温控范围：RT-300度；温控精度：溶液±0.5度 | 学生实验 | 26 | 个 |  |  | 力辰科技
14 | 数显恒温水浴箱 | 功率：1800W；温控精度：±0.5度；工作孔位：1；控温范围：室温-100度；工作空间：38L；定时功能：0-999min | 学生实验 | 20 | 个 |  |  | 力辰科技
15 | 水热反应釜内衬 | 配HTS台阶式水热反应釜，聚四氟乙烯内釜，常规压力3Mpa，工作温度260度，容量50 mL | 物理化学实验-设计性实验 | 30 | 个 |  |  | 安徽科幂